＿＿＿＿＿消防計画

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項に基づき　　　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害による被害の防止を図ることを目的とする。

（計画の適用範囲）

第２条　この計画は、当施設を利用し、又は、出入りする全ての者に適用する。

（防火管理者の権限と業務）

第３条　防火管理者は、この計画に基づく一切の権限を有するとともに、次の業務を行わなければならない。

⑴　消防計画の作成（変更）

⑵　建物、火気使用設備等の点検の実施及び監督

⑶　火気使用の制限、禁止及び指導監督

⑷　収容人員の把握、安全管理

⑸　その他防火管理上必要な業務

（消防機関への報告、連絡）

第４条　防火管理者は、防火管理業務の適正を図るため、消防機関との連絡を密にし、次の業務を行うものとする。

（1）消防計画の作成（変更）届出

（2）防火指導の要請

（3）教育訓練指導の要請

（4）消防訓練実施の連絡（消防訓練実施届の提出）

（5）消防用設備等の点検結果の報告

（6）その他防火管理上必要な事項

（予防管理組織）

第５条　日常の火災予防及び地震等の出火防止を図るため、防火管理者のもとに火元責任者を置き、任務を次のとおりとする。

| 火元責任者 | 担当場所 | 任 務 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 吸殻及び火気使用設備器具の管理 電気設備器具の安全確認 消火器具の管理 地震時の出火防止 |

（火災予防、避難管理上の遵守事項）

第６条　火災予防及び避難設備等の維持管理のため、全ての者は次の事項について遵守しなければならない。

⑴　火気使用設備器具は、使用前、使用後には必ず点検し、安全を確認するとともに、周囲は常に整理整頓すること。

⑵　喫煙は、指定された場所で行うとともに、灰皿、吸殻容器は水を入れて使用し、後始末を完全にすること。

⑶　廊下、階段、出入り口等には、避難の障害となる物品を置かないこと。

⑷　非常口等には、有事に容易に開放できるよう維持管理すること。

⑸　定められた場所以外では火気を使用しないこと。

⑹　当該建物で工事を行う場合は、火気等の使用は防火管理者の指示を受けること。

⑺　火災を発見した場合は、消防機関に通報するとともに防火管理者に連絡をし、定められた任務分担により適切な行動をとること。

（自主点検）

第７条　建物及び消防用設備等の自主点検は、次により実施し、その結果を記録し保管するものとする。

| 検 査 対 象 | 検査実施年月日（年 回） | 検 査 員 |
| --- | --- | --- |
| 建 物 | ４月、１０月 | 防火管理者 |
| 火気使用設備器具 | ４月、１０月 | 防火管理者 |
| 消火設備 | ４月、１０月 | 防火管理者 |
| 避難設備 | ４月、１０月 | 防火管理者 |
| 警報設備 | ４月、１０月 | 防火管理者 |
| その他 | ４月、１０月 | 防火管理者 |

（自衛消防組織と任務分担）

第８条　自衛消防組織として次の担当区分を編成し、火災等災害が発生した場合は、それぞれの任務分担に基づき行動するものとする。

| 担当区分 | 役 職 | 任 務 |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防隊長 |  | ○ 隊員を指揮し避難誘導及び火災拡大防止に努め、火災の状況及び避難状況等について、消防隊に報告する。 |
| 通報連絡班 |  | ○ 消防機関への通報又はその確認を行う。 ○ あらゆる物を活用し発災を知らせるとともに消防隊の誘導及び情報提供を行う。 |
| 初期消火班 |  | ○ 消火器等を用いて初期消火活動を行う。 |
| 避難誘導班 |  | ○ 非常口を開放し、避難誘導を行う。 ○ 避難終了後、人員を確認し、その結果を自衛消防隊長に報告する。 |

（地震予防措置）

第９条　地震時の災害の発生を予防するため第５条から第７条に定めるほか、次のことを行うものとする。

⑴　建物及び建物に付随する施設（看板、窓枠等）の倒壊、転倒、落下等の防止措置を行う。

⑵　火気使用設備器具の転倒防止措置及び自動消火装置等の作動状況の点検を行う。

２　防火管理者及び火元責任者は、被害のない地震であっても、地震後の建物、火気使用設備器具等の点検を行い、その安全性を確認すること。

（地震時の活動）

第１０条　地震時の活動は、第９条の定めによるほか次のことを行うものとする。

⑴　防火管理者は、火元責任者を指揮し、火気使用設備器具の使用停止を行い、その確認をする。

⑵　周囲の被害状況を把握するとともに情報を積極的に収集し、その対応措置を講ずるものとする

２　大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）第７条第１項の規定に基づ

く警戒宣言発令時には、別記１「地震防災規程」に定めるところにより行動するもの

とする。

３　南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成２５年法律第８７号）第７条１項の規定に基づく、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項については、別記２「南海トラフ地震防災規程」に定めるところにより行動するものとする。

（消防訓練）

第１１条　防火管理者等は、火災、地震、その他の災害に際し、被害を最小限に止めるため、通報、消火、避難訓練を年２回以上実施するものとする。

２　防火管理者等は、通報、消火、避難訓練を実施する時は、「消防訓練実施届」により届け出るとともに関係機関が行う防災訓練に積極的に参加させるものとする。

附　則

この計画は、　　　　年　　月　　日から施行する。

別記１

地震防災規程

（目的）

第１条　この規程は、大規模地震対策特別措置法に基づき、東海地震に係る警戒宣言が発令された場合にとるべき応急措置等に関する必要な事項を定めるものとする。

（地震予知対応策に伴う情報の収集伝達）

第２条　東海地震注意情報を知った利用者等は、直ちに施設内の関係者にその事実を知らせ、防火管理者（自衛消防組織）は警戒宣言発令時に備える。

２　大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発せられたことを知った利用者は、直ちに防火管理者（自衛消防組織）にその事実を知らせる。

（警戒宣言時の活動）

第３条　施設関係者（自衛消防組織）は、警戒宣言が発せられたことを知ったときは、防火管理者の指揮下に、次に定める応急対策を行う。

| 対 策 内 容 | 担 当 責 任 者 |
| --- | --- |
| 施設利用者への情報伝達及び避難誘導 出火防止措置 火器使用器具の使用停止 ボイラー等のバルブ閉止、燃料停止の確認 ボンベ、燃料タンクの固定確認 水の汲み置き、消火器の準備 収容物等の転倒、落下防止 非常持出品の準備 （医薬品、携帯ラジオ、飲料水、その他必要なもの） その他必要な措置 | ＿＿防火管理者＿＿ |

２　指定避難場所（別図第２）への避難は、防災機関の命令又は自衛消防隊長の命令により行う。

⑴　当該施設の指定避難場所（別図第２）は、　○○小学校　等　　である。

防火管理者は、指定避難場所（別図第２）の位置及び施設からの避難経路を示す図面を＿＿＿　　　に掲示するほか、警戒宣言が発せられたとき施設内にいる利用者に対し、同避難場所の位置及び施設からの避難経路、方向を知らせる。

⑵　施設関係者は、第３条に定める対策をとったときは、防火管理者に報告した後、防火区画及びシャッター等の開口部を閉め、指定避難場所（別図第２）へ避難する。

（時間外の対策）

第４条　利用時間外に警戒宣言が発せられたことを知ったときは、防火管理者は、第３条に掲げる対策をとり、対策をとった後は、シャッター等の開口部を閉め、指定避難場所（別図第２）へ避難する。

（警戒宣言にかかる教育、訓練及び広報）

第５条　防火管理者は、次により防災教育を行うものとする。

⑴　防火管理者は、施設の利用者等に対して地震防災上必要な教育を行うとともに関係機関が行う防災教育を受けさせるものとする。

⑵　防火管理者は、施設利用者に対して大規模な地震に係る防災訓練を年１回以上行うほか、関係機関が行う防災訓練に参加させるものとする。

附　則

この規程は、　　　　年　　月　　日から施行する。

別記２

南海トラフ地震防災規程

（目的）

第１条　この規程は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項について、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

（組織）

第２条　南海トラフ地震が発生した場合及び南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）発表時における防災に関する業務を行う者の組織（以下「地震防災隊」という。）は、次のとおりとし、その編成及び任務を別表第１のとおり指定する。

⑴　地震防災隊に隊長及び副隊長を置く。

⑵　隊長のもとに情報収集連絡班及び避難誘導班を設置し、各々班長を置く。

（隊長等の権限及び業務）

第３条　隊長は、地震防災隊の活動に関する一切の権限を持ち、南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表された場合等南海トラフ地震が発生したことを覚知した場合及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）発表時は、次の措置を講ずるものとする。

⑴　情報収集連絡班に地震、津波及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、

巨大地震注意）に関する情報の収集に当たらせること。

⑵　南海トラフ地震が発生したこと及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）が発表されたことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。

⑶　避難誘導班に来店者等の避難誘導に当たらせること。

⑷　従業員を第１避難所に集合させ避難させること。

⑸　前号に掲げるほか、津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせること。

２　副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は不在のときは、その職務を代理する。

（従業員の責務）

第４条　南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）発表時及び南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表されたとき又は地震が発生したことを覚知した従業員は、直ちに隊長及び情報収集連絡班長にその旨を報告するものとする。

（情報収集連絡班の業務）

第５条　情報収集連絡班は、次の活動を行うものとする。

⑴　隊長の指示に基づき、直ちに地震、津波及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）に関する情報の収集に努め、随時隊長に報告すること。

⑵　隊長の指示に基づき、地震、津波及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を、次号に定める手段を用いて来店者、従業員等に伝えること。

⑶　あらかじめいくつかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた来店者等に対する情報伝達のための例文及び手段を定めておくこと。なお、通常の伝達手段が地震等の影響により寸断されることを考慮した、伝達手段の確保に留意すること。

（避難誘導班の業務）

第６条　避難誘導班は、次の活動を行うものとする。

⑴　地震の発生及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）発表又は隊長の指示に基づき、速やかに別図第１の位置につき、建物内の避難路の確保及び安全の確認、当該地域の避難場所までの経路を示した地図の掲出等必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。

⑵　隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、来店者等を避難誘導すること。

⑶　避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努めること。

⑷　来店者等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告すること。

（南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表時の体制）

第７条　南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合は以下の措置を講ずるものとする。

⑴　隊長は必要に応じて従業員を参集し、地震防災隊を立ち上げ、情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集に当たらせること。

⑵　南海トラフ地震が発生したことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。

（南海トラフ地震臨時（巨大地震警戒）発表時の体制）

第８条　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時は以下の措置を講ずるものとする。

⑴　災害応急対策に係る措置として、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ８．０以上の地震の発生から１週間、後発地震に対して警戒する措置をとるものとする。また、当該期間経過後１週間、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。

⑵　避難誘導班は、設備の点検・巡視・転倒・落下防止措置等必要な安全措置を講じた上で、来店者や従業員等の保護を行う。避難する際の避難経路、避難誘導方法等は、第６条に準ずる。

（南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表時の体制）

第９条　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された際には以下の措置を講ずるのとする。

⑴　災害応急対策に係る措置としては、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてＭ７．０以上Ｍ８．０未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０㎞程度までの範囲でＭ７．０以上の地震が発生するケースの場合は１週間、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたケースの場合は、ゆっくりすべりの変化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの期間を、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。

⑵　各班は、施設・設備の点検等日頃からの地震への備えの再確認を行うこと。

（その他不測の事態）

第１０条　隊長は、南海トラフ地震が発生した以後の状況から、この規程どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、これによらないことができる。この場合、隊長は直ちに隊員に必要な指示を与えるものとする。

２　各班の班長は、班がこの規程どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、直ちに隊長にその状況を報告し、必要な指示を受けるものとする。

（訓練）

第１１条　隊長が行う防災訓練は次による。なお、訓練は年１回以上行うものとする。また、地方公共団体及び関係機関が行う訓練には積極的に参加するものとする。

⑴　情報収集・伝達に関する訓練

⑵　津波からの避難に関する訓練

⑶　その他前各号を統合した総合防災訓練

（教育）

第１２条　隊長が従業員に対して行う教育は次による。なお、訓練は年１回以上行うものとする。

⑴　南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づきとられる措置の内容

⑵　南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

⑶　地震及び津波に関する一般的な知識

⑷　地震が発生した場合並びに南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が出された場合に具体的にとるべき行動に関する知識

⑸　地震が発生した場合並びに南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が出された場合に従業員等が果たすべき役割

⑹　地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

⑺　今後地震対策として今後取り組む必要のある課題

（広報）

第１３条　隊長が来店者等に対して事前に行う広報は次による。

⑴　南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づきとられる措置の内容

⑵　地震が発生した場合並びに南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が出された場合に出火防止、来店者同士が協力して行う救助活動・避難行動、自動車運行の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識

⑶　正確な情報入手の方法

⑷　防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

⑸　各地域における避難場所及び避難経路に関する知識

⑹　津波警報が発せられたとき建物内にいる来店者等に対し、第１避難場所の位置及び建物からの避難経路を別図第１に示し、建物内掲示する。

⑺　当該施設から指定津波避難場所までの避難経路を別図第２に示し、建物内に掲示する。

附　則

この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。

補足

※１　この例は、ここに定める以外の事項を定めることを妨げているものではありません。

事業所等で安全確保対策等を定める必要があれば規定すること。

※２　規程中の緑色の部分を必要があれば変更してください。

※３　この例にある組織等を規定する上で、地震発災時の応急対応を考えると、なるべく既存消防計画に定める組織を用いてください。

※４　指定津波避難所について

以下のＵＲＬを参考にしてください。

弥富市https://www.city.yatomi.lg.jp/kurashi/1000511/1000512/1002690/1000518.html飛島村http://www.vill.tobishima.aichi.jp/bousai/

別表第１

地震防災隊組織表

情報収集連絡班

班長【氏名又は役職】

○○○○　○○○○　○○○○

隊長

【氏名又は役職】

副隊長

【氏名又は役職】

避難誘導班

班長【氏名又は役職】

○○○○　○○○○　○○○○

- 隊長等を指定する際に役職のみを記載する場合は、役職のみで個人を特定できる場合に限る。

地震防災隊活動要領

| 担当区分 | 任務内容 |
| --- | --- |
| 地震防災隊長 | １ 地震が発生したことを各班長及び従業員に伝達 ２ 情報収集連絡班に地震及び津波の情報収集を指示 ３ 避難誘導班に来店者等への避難誘導を指示 |
| 情報収集連絡班 | １ 地震及び津波に関する情報収集と隊長への報告 ２ 地震防災隊長の命令を来店者等に伝達 ３ 防災上必要な情報を来店者等に伝達 |
| 避難誘導班 | １ 建物内の避難経路及び安全の確保 ２ 避難場所までの経路を示した地図の掲出 ３ 来店者等の避難誘導 ４ 地震防災隊長へ来店者等の避難誘導状況の報告 |

別図第１

（例）○○○○有限会社 第１避難所への避難経路

駐車場

★第１避難所

客席

道路

厨房

トイレ

階段

レジ

非常口

避難経路　　　　★第１避難所　　◎ 避難誘導班の配置

別図第２

（例）　指定避難場所・指定津波避難場所【○○○○株式会社】