様式第３（第４条関係）

バルク供給設備の技術上の基準

（バルク貯槽による貯蔵能力が５００㎏を超え１，０００㎏未満のものに限る。）

| １貯槽の設備状況 |  |
| --- | --- |
| ２貯槽の適合性 |  |
| ３保安距離 | ①第1種保安距離(法定1.5m・構造壁等又は埋設設置 0m) 実際距離 m 保安物件の名称 ②第2種保安距離(法定1.0m・構造壁等又は埋設設置 0m) 実際距離 m 保安物件の名称 |
| ４構造壁等 | 壁の構造 材料 寸法(高さ) m(幅) m |
| ５貯槽の表示 |  |
| ６腐食防止措置 |  |
| ７転倒防止等の措置 |  |
| ８プロテクター内のガス漏れ検知器の設置等 |  |
| ９火気との距離 | ①火気との距離 m ②火気距離が２m以内 防火壁等の設置の有無 |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。