- 予　防　規　程　（例）

- 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所用　（単独荷卸し非該当）

- 太線部　：顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所該当部分

- 給油取扱所予防規程

第１章　総　　則

- （目　的）

第１条　この規程は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１４条の２の規定に基づき　　　　　　　　給油取扱所（以下「当所」という。）における危険物の取扱作業その他防火管理に必要な事項について定め、もって火災、危険物の流出及び地震等による災害の発生を防止することを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この規程は、当所の全域に適用するものとする。

（遵守義務）

第３条　当所の従業員は、この規程を遵守しなければならない。

（告知義務等）

第４条　当所の従業員は、当所に出入りする者に対して、必要に応じて、この規程の内容を告知し、遵守させなければならない。

（規程の改正）

第５条　当所の所有者、管理者又は占有者（以下「所有者等」という。）は、この規程を改正しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の意見を尊重し、火災予防上支障のないようにしなければならない。

２　所有者等は、この規程を改正したときは、海部南部消防組合管理者に変更の認可の申請をしなければならない。

- 第２章　保安の役割分担

（組　織）

第６条　当所における危険物の保安管理を円滑、かつ、効果的に行うため、次の組織をおくものとする。

所長　　　　　　　　危険物保安監督者　　　　　危険物取扱者　　　従業員

（氏名　　　　　）　（氏名　　　　　）

危険物保安監督者職務代行者

（氏名　　　　　）

２　所有者等は、危険物保安監督者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者を危険物取扱者（甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者に限る。）の中から、あらかじめ指定しておかなければならない。

３　危険物取扱者の氏名及び在、不在の別を当所内の見やすい箇所に掲示しておくものとする。

（所長の責務）

第７条　所長は、危険物保安監督者以下を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに、施設が適正に維持管理されるように努めなければならない。

（危険物保安監督者の責務）

第８条　危険物保安監督者は、消防法令を遵守するとともに、この規程の定めるところにより、危険物の保安の確保に努めなければならない。

（危険物取扱者の責務）

第９条　危険物取扱者は、消防法令を遵守するとともに、この規程の定めるところにより、危険物の貯蔵及び取扱いに係る作業の安全の確保に努めなければならない。

（監視者の職務）

第９条の２  監視者は、第１１条の２の定めるところにより、顧客自らの給油作業又は容器への詰め替え作業（以下｢顧客の給油作業等｣という。）を直接視認(直接視認が自動車等により妨げられる場合には監視設備による)により監視し、及び制御し並びに顧客に対し必要な指示等（以下｢監視等｣という。)をインターホン及び放送設備により行わなければならない。

２  同時に複数の従業員により前項の監視等を行う場合には、その内１名を甲種又は乙種危険物取扱者として、他の者は危険物取扱者の指揮下で監視等を行わなければならない。

３  監視者は給油作業中に持ち場を離れてはならない。

４  監視等を行う危険物取扱者の氏名等は見やすい箇所に掲示しなければならない。

（従業員の遵守事項）

第１０条　従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物取扱作業及び危険物施設の維持に努めなければならない。

第３章　危険物の貯蔵及び取扱いの基準等

（貯蔵及び取扱いの基準）

第１１条　危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合については、消防法令に定めるところによるほか、特に次の各号に留意するものとする。

⑴  危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合には、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会うこと。

⑵  給油又は注油を行うときは、必ず客等が求める油種を確認するとともに、その場を離れないこと。

⑶  移動タンク貯蔵所から危険物を受け入れるときは、当所の危険物取扱者が必ず立ち会い、危険物の品目及び受け入れタンクの残量を確認するとともに、当該受け入れタンクに接続する固定給油設備及び固定注油設備を使用しないこと。

⑷  みだりに火気及び火花等を発生させるおそれのある機械器具等は使用しないこと。

⑸  危険物を給油し、又は積み下ろすときは、自動車等のエンジンの停止を確認すること。

⑹  灯油を容器に小分けするときは、当該容器が消防法令で定める基準に適合したものであることを確認し、また注油済みの容器については、その場所に放置しないこと。

⑺  給油又は注油の業務、自動車等の転回、地下タンクへの危険物の注入等の支障となるような物件を置かないものとし、常に整理整頓に努めること。

(顧客自らの給油作業等の取扱基準）

第１１条の２　顧客に自ら自動車もしくは原動機付自転車に給油させ、又は　　　　を容器に詰め替えさせる場合においては、消防法令に定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。

⑴　監視者は顧客の給油作業等を適切に監視すること。

⑵  監視者は顧客の給油作業等について必要な指示等を行うこと。

⑶  監視者は顧客の給油作業等が開始されるときには、火気がないことその他安全上支

障がないことを確認した上で、顧客の給油作業等が行える状態にすること。

⑷  監視者は前号に規定する確認をせずに、給油作業等の制御装置を解除しないこと。

⑸  監視者は顧客の給油作業等が終了した時並びに顧客用固定給油設備及び顧客用注油

設備（以下｢顧客用固定給油設備等｣という。）のホース機器が使用されていない時に

は、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。

⑹  非常時その他安全上支障があると認められる場合には、所内の全ての固定給油設備

及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。

⑺  火災を覚知した場合には、必要な消火、避難誘導、通報等の措置を行うこと。

⑻  地盤面に表示した自動車等の停車位置又は容器の置き場所以外では、給油作業等は

行わないこと。

⑼  監視者は実務経験３か月以上を有すること。（給油取扱所における危険物の取扱い

期間）ただし、第２０条に規定する教育を事前に実施された場合はこの限りではない。

⑽  監視者の指揮下で監視等を行う危険物取扱者は50時間の教育及び訓練を要すること。

(顧客への給油作業時の注意事項の周知）

第１１条の３  所長は、顧客が安全に給油作業を行うことができるように、見やすい位置に次の事項を盛り込んだ注意書きを掲出し、周知徹底すること。

⑴  顧客は、給油前に必ず自動車のドア、窓を閉めること。

⑵  顧客は、給油前に必ず自動車の金属部分及び静電気除去装置に触れること。

⑶  給油作業は、終始顧客一人で行うこと。

⑷  給油作業中は、給油口付近には、給油する顧客以外のもの（同乗者、子供等）を近づけないこと。

(顧客用固定給油設備等の給油量及び給油時間の上限の設定）

第１１条の４  危険物保安監督者は、顧客用固定給油設備等の一回の給油量及び給油時間の上限を次のとおり設定しなければならない。また、次の設定値は監視者又は顧客の操作で容易に変更されないように注意しなければならない。

ガソリン			１００Ｌ以下		４分以内

灯油			１００Ｌ以下		６分以内

軽油			２００Ｌ以下		４分以内

(給油等の業務以外の業務を行う際の留意事項）

第１２条　給油又は注油以外の業務を行う場合は、給油又は注油の業務の支障とならないよう細心の注意を払うものとし、特に次の各号に留意するものとする。

⑴  給油又は注油、自動車の点検・整備若しくは洗車と関係のない者をもっぱら対象とする業務を行わないこと。

⑵  給油業務を行っていないときは、係員以外の者の出入りを禁止するため、ロープ、チェーン等を展張すること。

⑶  当所内にいる客等の状況に応じ、十分な係員を配置し、その整理、誘導及び喫煙管理等を行うこと。

（駐　車）

第１３条　当所内に自動車等を駐車させる場合は、給油のための一時的な停車を除き、消防法令上駐車禁止とされている場所以外の場所で、あらかじめ明示された場所において行わせるものとする。

第４章　点検その他の安全管理

（危険物施設の点検）

第１４条　危険物施設の構造及び設備等を適正に維持管理するため、消防法第１０条第４項の技術上の基準に照らし、毎日、定期、臨時に点検を実施するものとする。

２　　　　　　　　　　を前項の点検に係る点検責任者とするものとする。

３  顧客用固定給油設備等、監視・指示等の係わる装置、各種制御装置ならびに消火設備の日常点検を行う。

４　点検責任者は、第1項の規定に基づく点検の結果、異常を発見した場合には、使用禁止の表示等適切な処置を行うとともに、所長に報告しなければならない。

５　点検責任者は、第1項の規定により点検を実施したときは、点検記録簿に結果を記録し、これを保存しなければならない。

(改修、補修）

第１５条　所有者等は、危険物施設の改修及び補修のための工事等を行うときは、その内容に応じた必要な手続きを行わなければならない。

２　前項の工事を行うときは、当該工事が安全、かつ、適正に行われるように危険物保安監督者が立ち会うとともに、工事関係者に対して必要な指示をするなどの安全対策を講じなければならない。また、これらの工事を行う場合の参考とするため、許可書等の書類及び図面を整理し、保存しなければならない。

- 第５章　事故及び火災時の措置

（自衛消防隊）

第１６条　自衛消防隊を編成し、火災等災害時に対する即応体制を整えておくものと

る。なお、自衛消防隊の編成及び任務分担は、次のとおりとする。

自衛消防隊長　　　　　　通報連絡班

（氏名　　　　　）　　　（氏名　　　　　）

消火応急措置班

（氏名　　　　　）

避難誘導班

（氏名　　　　　）

| 自衛消防隊長 | 災害活動全般の指揮及び災害の拡大防止に関すること |
| --- | --- |
| 通報連絡班 | 消防機関への１１９番通報、所内・所外関係者への連絡に関すること |
| 消火応急措置班 | 初期消火、危険物の流出・拡大防止措置に関すること |
| 避難誘導班 | 消防隊の誘導、情報の提供、顧客の避難、誘導に関すること |

（事故時の措置及び消火活動等）

第１７条　事故時の措置及び消火活動等は次のとおりとする。

⑴  火災の発生又は危険物の流出等を覚知した者は、直ちに当所内の者に知らせ

ること。

⑵  火災、危険物の流出等が発生した場合は、自衛消防隊長の指揮の下に、直ちに初期消火、客等の避難誘導、消防機関への通報等の応急措置を講ずること。

⑶  危険物が当所外に流出し、又は可燃物蒸気が拡散するおそれがあるときは、周辺地域の住民、通行人及び車両の運転手等に対して、火気使用の禁止等の協力を求めるとともに、当該危険物の流出・拡大防止、回収等の応急措置を講ずること。

（警戒宣言発令時の措置）

第１８条　大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）に基づく警戒宣言発令時には、別記１「地震防災規程」に定めるところにより活動するものとする。

２　前項の規定は、大規模地震に係る注意情報（警戒宣言以外のもの）を覚知した場合並びに南海トラフ地震その他の地震に関する情報を覚知した場合についても準用するものとする。

（地震発生時及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合の措置）

第１９条　地震発生時には、別記２「地震発生時における給油取扱所の災害防止措置及び措置状況等の通報に係る実施要領」に定めるところにより活動するものとする。

２　地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合には、別記３「南海トラフ地震防災規程」に定めるところにより活動するものとする。

第６章　教育及び訓練

（保安教育）

第２０条

⑴　所長は従業員に対し、次により保安教育を実施するものとする。

| 対象者 | 実施期間 |  |
| --- | --- | --- |
| 全従業員 | 回/年 | - 予防規程の周知徹底 - 火災予防上の遵守事項 - 安全作業等に関する基本事項 - 各自の任務、責任等の周知徹底 - 地震対策に関すること - その他 |
| 新入社員 | 入社時 |  |

⑵　保安教育に関する記録を保存するものとする。

（訓練）

第２１条　訓練は、部分訓練と総合訓練とし、部分訓練は　　カ月に１回以上、総合訓練は、　　カ月に１回以上とし、次により行うものとする。

⑴　部分訓練は、消火訓練、通報訓練及び避難誘導訓練並びに地震に係る訓練等について行うものとする

⑵　総合訓練は、部分訓練を有機的に連携させて行うほか、危険物取扱作業の緊急停止及び危険物の流出・拡大防止等に係る防災活動を総合して行うものとする。

⑶　訓練結果に関する記録を保存するものとする。

（違反者に対する措置）

第２２条　所長は、本予防規程に違反した者に対し、第２０条に規定された教育を　　回以上実施するものとする。

- 附　則

この規程は、　　　　　年　　月　　日から施行する。　　　　　　　　　（制定）

年　　月　　日　　改正　　（　　　　　　　に伴う改正）

年　　月　　日　　改正　　（　　　　　　　に伴う改正）

地震防災対策については、

年　　月　　日から施行する。　　　　　　　　　（制定）

年　　月　　日　　改正　　（　　　　　　　に伴う改正）

南海トラフ地震防災規程につては、

年　　月　　日から施行する。　　　　　　　　　（制定）

年　　月　　日　　改正　　（　　　　　　　に伴う改正）

別記１

地　震　防　災　規　程

- （目的）

第１条　この計画は、予防規程第　　　条の規定に基づき、大規模地震対策特別措置法に係る警戒宣言が発令された場合（大規模地震に係る注意情報（警戒宣言以外のもの）並びに南海トラフ地震その他の地震に関する情報を覚知した場合において準用する、以下同じ。）にとるべき応急措置等に関する必要な事項を定めるものとする。

（大規模地震注意情報の覚知）

第２条　大規模地震注意情報を覚知した者は、直ちに事業所内の従業員及び協力会社の従業員（以下｢従業員等｣という｡）に伝達するとともに、対策準備に必要な措置をとるものとする。

（地震防災対策本部）

第３条　警戒宣言が発令されたときは、直ちに　　　　　に地震防災対策本部（以下「対策本部」という。）を設置するものとする。

２　対策本部に予防規程第    条に規定する自衛消防隊の例により、次の班を置くものとする。

⑴　通報連絡班

⑵　消火応急措置班

⑶　避難誘導班

３　対策本部の組織及び任務分担は、別表1に定めるところによるものとする。

- (本部長等）

第４条　対策本部に本部長及び副本部長を置くものとする。

２　本部長は　　　　　　を、副本部長は　　　　　　をもってあてるものとする。

３　本部長は、対策本部を統括管理するものとする。

４　副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は不在のときはその職務を代行するものとする。

(本部長の責務）

第５条　本部長は、警戒宣言が発令された場合には、直ちに対策本部を設置し、地震応急対策を迅速、かつ、的確に実施するものとする。

（班長等）

第６条　第３条第２項に定める班には、班長及び班員を置くものとする。

２　班長は、本部長が任命するものとする。

３　班長は、本部長の命を受け、班員を統括指揮し、定められた任務を遂行するものとする。

（代行者の指定）

第７条　第４条第３項の規定にかかわらず、夜間、休日等における組織上の責任者は、本部長又は副本部長が参集するまでの間は、その職務を代行するものとする。

（警戒宣言の覚知等・伝達）

第８条　事業所内にあって警戒宣言を覚知した者は、当該警戒宣言の内容を確認し、記録したうえ、すみやかに本部長に報告するものとする。

２　本部長は、警戒宣言の報告を受けたときは、直ちに従業員等に伝達するものとする。

- (従業員等の参集等）

第９条　従業員等は、本部長から警戒宣言発令の伝達を受けたときは、第３条第２項に定められた班を編成するものとする。

２　警戒宣言を夜間、休日等に覚知した従業員等は、すみやかに対策本部に参集し、第３条第２項に定める班を編成するものとする。

３　本部長は、応急措置の実施上必要と認めるときは、第６条第１項に定める班員以外の者に対し、対策本部への参集を指示するものとする。

４　前項の指示を受けた者は、直ちに対策本部へ参集しなければならない。

(応急措置）

第１０条　警戒宣言発令時における応急措置は、別表２に定めるところにより行うものとする。

（応急措置の記録及び報告）

第１１条　班長は、前条に定める応急措置に係る所管業務及び別表１に定める所管任務について、その状況を確認し、その結果を記録するとともに、本部長に報告するものとする。

２　消防機関から応急措置の実施について報告を求められたときは、その都度状況を報告するものとする。

（引継交代の徹底）

第１２条　警戒宣言発令中における業務の引継交代は、軽易なものを除き、文書により確実に行うものとする。

（物資等の確保）

第１３条  本計画に定める応急措置に係る必要な物資及び資機材等を確保するものとする。

（避難場所の確保）

第１４条　応急措置が完了した際に待機する避難場所をあらかじめ定めておくものとする。

(広報）

第１５条　第１０条に定める応急措置を行ったときは、必要に応じて、その旨を近隣住民等に対し広報するものとする。

（教育及び訓練）

第１６条　従業員等に対し、警戒宣言が発令されたときの応急措置等に関する教育、訓練を予防規程第　　　条に定める保安教育に準じて行うものとする。

- 附　則

この規程は、　　　　　年　　月　　日から施行する。　　　　　　　　　（制定）

年　　月　　日　　改正　　（　　　　　　　に伴う改正）

＊　予防規程の附則についても加筆する。

別表１

［対策本部の組織］

通報連絡班　　（氏名　　　　　　　）

本部長　（氏名　　　　　　）　　　　消火応急措置班（氏名　　　　　　　）

副本部長（氏名　　　　　　）　　　　避難誘導班　　（氏名　　　　　　　）

［任務分担］

| 担当区分 | 任務内容 |
| --- | --- |
| 本部長 | １ 対策本部の統括管理に関すること。 ２ 警戒体制の発令、解除に関すること。 |
| 副本部長 | １ 本部長の補佐に関すること。 ２ 本部長に事故があるとき又は不在のときの代行に関すること。 |
| 通報連絡班 | １ 警戒宣言等の情報の収集に関すること。 ２ 事業所内の従業員等関係者に対する情報の伝達に関すること。 ３ 防災関係機関等との情報連絡（119番通報等）に関すること。 |
| 消火応急措置班 | １ 事業所における操業の制限、停止等に関すること。 ２ 危険物の流出、拡散を防止するための事前措置に関すること。 ３ 火気使用設備等の安全措置に関すること。 ４ 地震等による車両の横滑り及び危険物容器の転倒落下を防止するための措置に関すること。 ５ タンクローリー等車両の消防活動上支障のない安全な場所への移動に関すること。 ６ 緊急を要しない工事の中止に関すること。 ７ 部外者の事業所への立ち入りの制限又は禁止に関すること。 ８ 危険物施設全般にわたる監視の強化に関すること。 ９ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備並びに消防用設備等防災資機材の点検に関すること。 １０ 前記９の点検の結果、不備が認められた場合の補修等の実施に関すること。 |
| 避難誘導班 | １ 救急医薬品等の確保に関すること。 ２ 避難場所の確保並びに避難の誘導に関すること。 ３ 必要がある場合の近隣住民に対する広報の実施に関すること。 |

別表２

警戒宣言発令時における応急措置

| 給油業務等 | １ 給油業務は、原則として、停止する。ただし、やむを得ず給油業務を行う場合は、地震発生時直ちに必要な措置がとれるようにして行うものとする。 ２ 所内に駐車中の車両のサイドブレーキを確認する。 ３ 陳列棚、附随設備等の移動及び転倒防止措置を行う。 ４ 看板の固定部分の安全確認を行う。 ５ 地震情報に基づき、給油業務を中止する旨の掲示をする。 |
| --- | --- |
| 専用タンクへの危険物の荷卸し | １ 移動タンクから専用タンクへの危険物の荷卸し作業は、原則として、停止する。 ２ 元売り先へ危険物の荷卸し業務を停止する旨の連絡を行う。 ３ 注入口、検尺口等の蓋の閉鎖の確認を行う。 |
| 計量機等の点検 | １ 計量機の固定状況の確認を行う。 ２ 懸垂式計量機のホース及びノズルの固定状況の確認を行う。 ３ 消火器、防災資機材等を点検し、必要箇所への配置を行う。 ４ 定期点検箇所の再確認を行う。 |
| 火気使用設備等の点検 | １ 原則として、火気の使用は停止する。 ２ ガスの元栓の閉鎖、可燃物の整理状況について確認する。 |
| 建築物等の点検 | １ 必要に応じてガラス等をテープにより補強する。 ２ 出入口、階段等に障害物がないか確認する。 |
| 活動体制の確立 | １ 従業員個々の任務分担を再確認する。 ２ 休日、夜間等は従業員等を招集し、緊急時に対応可能な体制を早期に確立する。 |
| 防災資機材等の保管 | ・ロープ （ ）・携帯ラジオ（ ） ・懐中電灯（ ）・ヘルメット（ ） ・油吸着材（ ）・乾燥砂 （ ） ・その他 （ ） |

別記２

- 地震発生時における給油取扱所の災害防止措置及び措置状況等の通報に係る実施要領

- １　目的

この要領は、予防規程第　　条の規定に基づき、地震発生時における給油取扱所の災害防止措置及び措置状況等の通報について必要な事項を定めるものとする。

- ２　災害防止措置

地震時における災害の発生防止並びにその被害の軽減を図るため、平常時から次の⑴の措置を講じるとともに、給油取扱所の所在する地域内において地震が発生した場合には、同⑵から⑷に掲げる震度ごとの災害防止措置を講じるものとする。

なお、消火設備等の保安上必要な設備にあっては、速やかにその復旧に努めるものとする。

⑴　平常時の措置

危険物関係設備等の損傷に伴う危険物の漏洩に対する円滑な応急措置を図るため、土のうをはじめとする応急措置資機材を給油取扱所の形態、規模等に応じて、常備し、かつ、適正に維持管理する。

⑵  震度３の地震が発生した場合の措置

| 区分 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一般留意事項 |  | 当該地震が本震前のもの（以下「前震」という。）である可能性を考慮し、地震情報の収集に努め、震度４以上の本震が発生した場合に適切な措置がとれるよう準備を行う。 |
| 災害防止措置 |  | １ 給油行為等の作業中にあっては、速やかに危険物配管をはじめとする危険物取扱設備の緊急点検を実施し異常の有無を確認する。 なお、異常が認められた場合には、当該作業を一時停止（一時停止により危険性を伴う工程は、あらかじめ当該危険性を回避する措置についてマニュアルを定め、これに従い措置する。以下同じ。）し、適切な措置を実施する。 ２ 速やかに不必要な火気を規制する。 ３ 緊急時に応急措置がとれるよう土のう等の応急措置資機材及び防災資機材等を準備する。 |
|  | 工事中の場合 | 原則として、速やかに工事を一時中止し、当該工事に係る範囲について緊急点検を実施する。 |

⑶　震度４の地震が発生した場合の措置

| 区分 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一般留意事項 |  | 前震である可能性を考慮し、地震情報の収集に努め、震度５弱以上の地震が発生した場合に適切な措置がとれるよう準備するとともに、これに対応できる体制を整える。 |
| 災害防止措置 |  | １ 危険物の受け入れ、払い出し及び危険物を暴露して取り扱う作業は一時停止する ２ 給油取扱所の緊急点検を実施し、異常の有無を確認する。 なお、異常が認められた場合には、危険物取扱作業を一時停止継続し、適切な措置を実施する。 ２ 速やかに不必要な火気を規制する。 ３ 直ちに、自衛消防隊が編成できるよう準備する。また、これと併せて土のう等の応急措置資機材及び防災資機材等を集結できるよう準備する。 |
|  | 工事中の場合 | 原則として、速やかに工事を一時中止し、当該工事に係る範囲について緊急点検を実施する。 |

⑷　震度５弱以上の地震が発生した場合の措置

| 区分 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一般的留意事項 |  | 地震に対し、直ちに適切な措置及び対応可能な体制をとるとともに、地震情報の収集に努め、余震等に注意する |
| 災害防止措置 |  | １ 直ちに、危険物関係設備等の使用を緊急停止（緊急停止により危険性を伴う工程は、あらかじめ当該危険性を回避する措置についてマニュアルを定め、これに従い措置する。）する。ただし、保安上必要な設備については除くものとする。 ２ 速やかに給油取扱所の緊急点検を実施し、異常の有無を確認する。 ３ 緊急点検終了後、消防法第14条の3の2の規定に基づく定期点検に準じた点検を実施し、詳細な点についても異常の有無を確認する。なお、異常が認められた場合には、適切な措置を実施する。 ４ 原則として，火気の使用を禁止する。ただし、保安上必要な設備に係るもの（２の緊急点検の結果、異常がない場合に限る。）については、除くものとする。 ５ 即時対応がとれるよう自衛消防隊の編成及び土のう等の応急措置資材及び防災資材等の集結を図る。 |
|  | 工事中の場合 | 直ちに工事を全面的に中止し，当該工事に係る範囲について緊急点検を実施し、適切な措置を実施する。 |

(注)消防法１４条の３の２の規定に基づく定期点検に準じた点検を実施した結果、異常が認められた場合には、これに係る措置状況等を遅滞なく所轄消防署に通報するとともに、その改修方法等についても併せて指導を受けるものとする。

別記３

南海トラフ地震防災規程

（目的）

第１条　この規程は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項について、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

（組織）

第２条　南海トラフ地震が発生した場合及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）発表時における防災に関する業務を行う者の組織（以下「地震防災隊」という。）は、次のとおりとし、その編成及び任務を別表第１のとおり指定する。

⑴　地震防災隊に隊長及び副隊長を置く。

⑵　隊長のもとに情報収集連絡班及び避難誘導班を設置し、各々班長を置く。

(隊長等の権限及び業務）

第３条　隊長は、南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表された場合等南海トラフ地震が発生したことを覚知した場合及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）発表時は、津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防止又は軽減を図るほか、次の措置を行う。

⑴　情報収集連絡班に地震、津波及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）に関する情報の収集にあたらせる。

⑵　南海トラフ地震が発生したこと及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）が発表されたことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知する。

⑶　避難誘導班に顧客等の避難誘導にあたらせる。

⑷　避難場所を　　　　　　　とし、従業員を避難させる。

２　副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は不在のときは、その職務を代理する。

(従業員等への連絡方法)

第４条　南海トラフ地震に伴う津波に関する情報を確認した者は、その内容を確認し記録した上で、隊長に速やかに報告するものとし、隊長は報告を受けた時は直ちに従業員等に伝達する。なお、通常使用している通信機器等が使用できない場合は、

により連絡する。

(従業員の責務）

第５条　南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）発表時及び南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表されたとき、又は地震が発生したことを覚知した従業員は、直ちに隊長及び情報収集連絡班長にその旨を報告するものとする。

(情報収集連絡班の業務）

第６条　情報連絡班は、次の活動を行うものとする。

⑴　隊長の指示に基づき、直ちに地震、津波及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）に関する情報の収集に努め、随時隊長に報告する。

⑵　隊長の指示に基づき、地震、津波、南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を、次号に定める手段を用い、顧客、その他の従業員に伝える。

⑶  予め幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた顧客等に対する情報伝達のための例文、手段等を定めておくこと。なお、通常の伝達手段が地震等の影響により寸断されることを考慮した、伝達手段の確保に留意する。

（避難誘導班の業務）

第７条　避難誘導班は、次の活動を行うものとする。

⑴　地震の発生及び南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意）発表又は隊長の指示に基づき、速やかに建物内の避難路の確保及び安全の確認、当該地域の避難場所までの経路を示した地図の掲示等、必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告する。なお、避難誘導に際しては、自身の安全にも配慮する。

⑵　隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、顧客等を指定された避難場所へ誘導する。

⑶　避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努める。

⑷　顧客等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告する。

（南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表時の体制）

第８条　南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合は以下の措置を講ずるものとする。

⑴　隊長は必要に応じて職員を参集し地震防災隊を立ち上げ、情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集にあたらせる。

⑵　南海トラフ地震が発生したことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知する。

（南海トラフ地震臨時（巨大地震警戒）発表時の体制）

第９条　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時は以下の措置を講ずるものとする。

⑴　災害応急対策に係る措置として、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ８．０以上の地震の発生から１週間、後発地震に対して警戒する措置をとる。また、当該期間経過後１週間、後発地震に対して注意する措置をとる。

⑵　避難誘導班は、設備の点検・巡視・転倒・落下防止措置等必要な安定措置を講じた上で、顧客や従業員等の保護を行う。避難する際の避難経路、避難誘導方法、避難実施責任者等は第２条に準ずる。

（南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表時の体制）

第１０条　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された際には以下の措置を講ずるものとする。

⑴　災害応急対策に係る措置としては、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてＭ７．０以上Ｍ８．０未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０㎞程度までの範囲でＭ７．０以上の地震が発生するケースの場合は１週間、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたケースの場合は、ゆっくりすべりの変化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの期間を、後発地震に対して注意する措置をとる。

⑵　各班は、施設・設備の点検等日頃からの地震への備えの再確認を行う。

(施設の緊急停止の方法、手順、実施体制等)

第１１条　施設の緊急停止方法および手順については、地震防災規程に定める応急措置に従い実施するほか、以下により実施する。

⑴　従業員等の避難を最優先とし、津波襲来までの時間に応じて、危険物の流出を最小限に留めるよう努める。

⑵　従業員等の少ない時間帯においても、上記⑴により応急措置を実施する。

（その他不測の事態）

第１２条　隊長は、南海トラフ地震の発生以後の状況等から、この規程どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、これによらないことができる。この場合、隊長は直ちに隊員に必要な指示を与える。

２　各班の班長は、班がこの規程どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、直ちに隊長にその状況を報告し、必要な指示を受ける。

（訓練）

第１３条　隊長が行う防災訓練は次により、年１回以上行うものとする。また、地方公共団体及び関係機関が行う訓練には積極的に参加するものとする。

⑴　情報収集・伝達に関する訓練

⑵　津波からの避難に関する訓練

⑶　前各号を統合した総合防災訓練

（教育）

第１４条　隊長が従業員等に対して行う教育は、次によるものとする。

⑴　南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づきとられる措置の内容

⑵　南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

⑶　地震及び津波に関する一般的な知識

⑷　地震が発生した場合並びに南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨

時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が出された場

合に具体的にとるべき行動に関する知識

⑸　地震が発生した場合並びに南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が出された場合に従業員等が果たすべき役割

⑹　南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

⑺　南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題

（広報）

第１５条　地震等の発生時に備え、隊長は顧客等に対して事前に行う広報は次のとおりとする。

⑴  南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づきとられる措置の内容

⑵　地震が発生した場合並びに南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が出された場合に出火防止、顧客同士が協力して行う救助活動・避難行動、自動車運行の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識

⑶  正確な情報入手の方法

⑷  防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

⑸  地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識

⑹  各地域における避難場所及び避難経路に関する知識

- 附　則

この規程は、　　　　年　　月　　日から施行する。　　　　　　　　　（制定）

年　　月　　日　　改正　　（　　　　　　　に伴う改正）

＊　予防規程の附則についても加筆する。

別表第１（２条関係）

地震防災隊組織表

情報収集連絡班

地震防災隊長

地震防災副隊長　　　　　　　　     　避難誘導班

地震防災隊活動要領

| 担当区分 | 任務内容 |
| --- | --- |
| 地震防災隊長 | １ 地震が発生したことを各班長及び顧客に伝達 ２ 情報収集連絡班に地震及び津波の情報収集を指示 ３ 避難誘導班に顧客の避難誘導を指示 |
| 情報収集連絡班 | １ 地震及び津波に関する情報収集 ２ 地震防災隊長の命令及び情報を従業員に伝達 ３ 防災上必要な情報を顧客その他に伝達 ４ 応急的保安措置の実施 |
| 避難誘導班 | １ 建物内の避難経路及び安全の確保 ２ 避難場所までの経路を示した地図の掲示 ３ 顧客の避難誘導 |

避難場所及び避難経路図（事業所内の避難場所も含む。）（７条関係）